## 44
DATOS PRIMARIOS DE DIGESTIONES CERRADAS
FECHA DE EXTRACCION
|  | AREA | AFM
|  | MEZCLA | 2,5g NaOH+5ml H2O (12h) -> 3ml H2O2 (1h predigestion)
|  | EXTRACTO | 0.1g /20g
|  | FECHA DE ENTREGA | NA | [6 empty] | Estas columnas son para calcular cuanto queda para realizar las diluciones registradas en la hoja Diluciones MRC
REALIZADO POR
|  | EQUIPO | E-4,3,7
|  | METODO | AFM-Si-I+D
|  | CAJA DE TUBOS | TAR - 1
#Tubo | Muestra | Masa Alicuota (g) | Masa inicial Tubo (g) | Masa final tubo (g) | Masa afore (g) | Factor de Extracción | NaOH (g) | masa inicial papel filtro (g) | masa final papel filtro (g) | Masa final tubo (g) 09/03/2020 | Masa restante (g) 09/03/2020
[7 empty] | 2.5991 | 0.8133 | 1.4655
2 | MRC 1 | 0.101 | 9.9714 | 34.9778 | 25.0064 | 247.5881 | 2.6043 | 0.7832 | 1.2561 | 26.8811 | 16.9097
3 | AFM-00402 1 | 0.1027 | 9.8461 | 34.8751 | 25.029 | 243.7098 | 2.5368 | 0.7796 | 1.421
4 | AFM-00402 2 | 0.1001 | 9.8435 | 34.8664 | 25.0229 | 249.979 | 2.6017 | 0.8235 | 1.6416
5 | AFM-00402 3 | 0.1023 | 9.8411 | 34.8481 | 25.007 | 244.4477 | 2.5495 | 0.8077 | 1.4
6 | BLANCO - 2 |  | 9.3821 | 34.8943 | 25.5122 | #DIV/0! | 2.5696 | 0.8096 | 1.385
7 | AFM-00402 4 | 0.1054 | 9.8344 | 34.8621 | 25.0277 | 237.4545 | 2.6018 | 0.7843 | 1.368
8 | MRC 2 | 0.1034 | 9.856 | 34.8889 | 25.0329 | 242.0977 | 2.6086 | 0.791 | 1.999 | 24.7386 | 14.8826
9 | AFM-00402 5 | 0.1031 | 9.442 | 34.8074 | 25.3654 | 246.0272 | 2.5642 | 0.7816 | 1.3711
10 | BLANCO - 3 |  | 9.9714 | 34.9849 | 25.0135 | #DIV/0! | 2.6592 | 0.807 | 1.668
11 | AFM-00402 6 | 0.101 | 9.8462 | 35.5342 | 25.688 | 254.3366 | 2.6102 | 0.8094 | 1.3745
12 | AFM-00402 7 | 0.1011 | 9.8481 | 34.8461 | 24.998 | 247.2601 | 2.5234 | 0.8296 | 1.3569
13 | AFM-00402 8 | 0.1025 | 9.8494 | 34.8676 | 25.0182 | 244.08 | 2.6662 | 0.8334 | 1.5163
14 | AFM-00402 9 | 0.1113 | 9.8912 | 35.1081 | 25.2169 | 226.5669 | 2.4529 | 0.7975 | 1.2327
NOTA:

## Diluciones MRC
D
#Tubo | Muestra | Masa Alicuota (g) | Masa inicial Tubo (g) | Masa final tubo (g) | Masa afore (g) | Factor de Dilución | Al (mg/L) | Mg (mg/L) | Na (mg/L) | P (mg/L) | Ca (mg/L) | Si (mg/L) | K (mg/L) | Zn (mg/L)
1 | MRC-1 D5 | 3.0268 | 10.352 | 25.3454 | 14.9934 | 4.9535 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
2 | MRC-1 D 25 | 1.0061 | 9.8328 | 34.8401 | 25.0073 | 24.8557 | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA
3 | MRC-1 D 250 | 0.1234 | 10.357 | 35.332 | 24.975 | 202.3906 | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA
7 | MRC-1 D2 | 2.0018 | 9.8313 | 13.8554 | 4.0241 | 2.0102 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| MRC-1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA
#Tubo | Muestra | Masa Alicuota (g) | Masa inicial Tubo (g) | Masa final tubo (g) | Masa afore (g) | Factor de Dilución | Al (mg/L) | Mg (mg/L) | Na (mg/L) | P (mg/L) | Ca (mg/L) | Si (mg/L) | K (mg/L) | Zn (mg/L)
4 | MRC-2 D5 | 3.0398 | 9.834 | 24.8425 | 15.0085 | 4.9373 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
5 | MRC-2 D 25 | 1.0279 | 9.8315 | 34.8101 | 24.9786 | 24.3006 | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA
6 | MRC-2 D 250 | 0.1247 | 9.8318 | 34.8718 | 25.04 | 200.8019 | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA
8 | MRC-2 D2 | 2.016 | 9.8394 | 13.8685 | 4.0291 | 1.9986 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| MRC-2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA
|  | D5 | Al | Mg | Na
|  | D25 | P
|  | D200 | Ca
|  | Extracto (MRC) | Si | K
|  | D2 Extracto | Zn
Muestra | Al (mg/L) | Mg (mg/L) | Na (mg/L) | P (mg/L) | Ca (mg/L) | Si (mg/L) | K (mg/L) | Zn (mg/L)
MRC-1 D5 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
MRC-1 D 25 | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA
MRC-1 D 250 | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA
MRC-1 D2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
MRC-1 | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA
Muestra | Al (mg/L) | Mg (mg/L) | Na (mg/L) | P (mg/L) | Ca (mg/L) | Si (mg/L) | K (mg/L) | Zn (mg/L)
MRC-2 D5 |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA
MRC-2 D 25 | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA
MRC-2 D 250 | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA
MRC-2 D2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
MRC-2 | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA

## curva
Nivel | Masa alicuota (g) | Masa alicuota (g) | Masa inicial Tubo (g) | target=30 + tubo | Masa final tubo (g) | Masa aforo (g) | Concentración real (mg/kg)
1 | 0 | 0 | 9.8344 | 39.8344 | 39.806 | 29.9716 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 2.1376 | 5.4242 | 10.0094 | 19.8419 | 49.3555 | 74.0498 | 101.2714
2 | 0.1255 | 0.158 | 10.3534 | 40.3534 | 39.8502 | 29.4968 | 1.2806 | 1.2806
3 | 0.251 | 0.2633 | 10.382 | 40.382 | 39.83 | 29.448 | 2.1376 | 2.1376
4 | 0.6274 | 0.6811 | 9.8336 | 39.8336 | 39.853 | 30.0194 | 5.4242 | 5.4242
5 | 1.2549 | 1.2565 | 9.8323 | 39.8323 | 39.8432 | 30.0109 | 10.0094 | 10.0094
6 | 2.5097 | 2.4908 | 9.8317 | 39.8317 | 39.8426 | 30.0109 | 19.8419 | 19.8419
7 | 6.2743 | 6.2778 | 9.8259 | 39.8259 | 40.2344 | 30.4085 | 49.3555 | 49.3555
8 | 9.4115 | 9.4149 | 10.3784 | 40.3784 | 40.7743 | 30.3959 | 74.0498 | 74.0498
9 | 12.5486 | 12.5415 | 9.8345 | 39.8345 | 39.4409 | 29.6064 | 101.2714 | 101.2714
33.0029
Soluciòn stock 100 mg/kg
Masa alicuota (g) | Masa inicial Tubo (g) | Masa final tubo (g) | masa final (g) | concentracion (mg/kg) | solucion de partida (mg/kg) | masa alicuota target
0.0284 | 18.7834 | 118.7942 | 100.0108 | 239.0689 | 1000 | 0.01
Dilucion 50(para la muestra 402)
| masa alicuota (g) target= 0.5 | masa tarro vacio | masa tarro final (g) target= 25 + tubo | target | dilucion
3 | 0.5638 | 10.3567 | 35.4456 | 35.3567 | 44.4996
4 | 0.5652 | 10.3842 | 35.5681 | 35.3842 | 44.5575
5 | 0.567 | 10.3813 | 35.5768 | 35.3813 | 44.4365
7 | 0.5655 | 10.3566 | 35.5127 | 35.3566 | 44.4847
9 | 0.5673 | 9.35 | 34.3517 | 34.35 | 44.0714
11 | 0.5729 | 10.384 | 35.3383 | 35.384 | 43.5579
12 | 0.5724 | 9.8343 | 34.7735 | 34.8343 | 43.5695
13 | 0.5646 | 9.8354 | 35.1408 | 34.8354 | 44.82
14 | 0.5684 | 10.355 | 35.8428 | 35.355 | 44.8413
Dilucion 2(MRC)
orden de digestion | masa alicuota (g) target= 0.5 | masa tarro vacio | masa tarro final (g) target= 25 + tubo | target
2 | 5.5578 | 10.354 | 20.3792 | 20.354 | 1.8038
8 | 5.3533 | 9.8336 | 19.739 | 19.8336 | 1.8503
SILICIO SOLUBLE
masa muestra (g) | 1.0182
volumen final(mL) | 250
Dilucion 2(Silicio Solubl)
| masa alicuota (g) target= 0.5 | masa tarro vacio | masa tarro final (g) target= 25 + tubo | target
Estas son volumetricas
Dilucion 2(Silicio Soluble)
| masa alicuota (g) target= 0.5 | masa tarro vacio | masa tarro final (g) target= 25 + tubo | target